О том кто включает и отключает отопление в доме и о наладке системы.

В соответствии со ст.7 ФЗ №131-ФЗ организация теплоснабжения отнесена к вопросам местного значения. Администрация, руководствуясь п.2.6.9. Правил и норм эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госуд. Комитета РФ по строительству и жилищно – коммунальному комплексу от 27.09.2003г. №170 - вправе решать вопрос о его включении/ выключении. 
[bookmark: _GoBack]Оснований включения (и работы) системы отопления по закону всего 2:
 -  5-ти дневный период, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 гр. (п.5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ от 06.05.2011 № 354);
 -  требования ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", устанавливающие минимально допустимую температуру в жилых помещениях – не ниже +18 гр.С.

Если этого нет, а есть только прогноз погоды  – то решение о включении отопления вправе принимать собственники помещений МКД или, при непринятии ими решения – уполномоченный орган местного самоуправления (п.5 ПП РФ от 06.05.2011 № 354).
Никто никому «по шапке» не дает, и, например, когда у нас отопление работало – на 3 Крестьянской 5 оно было выключено по решению совета дома. И у нас при прежнем ДЖС я писал письма о не включении тепла, по предложению УК, но только если холодный период прогнозировался меньше 3-х дней, с учетом тепловой инерции дома. А так – да, на форумах только и обсуждают стремление теплосети нагреть/ нагреться при любом удобном случае…Регламент утвержденный советом дома – не рабочее решение, так как прогноз меняется каждый день и нужны именно оперативные решения или (что в нашей ситуации лучше) – оставить вопрос на усмотрение администрации.

Из-за того, что:
[image: ]- некоторые жители заменили радиаторы на имеющие другие характеристики и посрезали перемычки между подающей и обратной трубой у радиатора;

- кто - то объединил балконы с комнатами, включив в отопительный контур не утепленное помещение;
- управляющая компания не обслуживает должным образом систему отопления в подвале, там даже приборы КИП в узлах отсутствуют частично: вообще шаровые краны требуется раз в пол- года закрывать / открывать для обеспечения работоспособности. Балансировочные краны забиваются мусором, который есть в каждой системе, и надо 2-3 раза открыть/ закрыть, но этого не делается. По времени промывки системы отопления в этом году я сделал для себя вывод, что сделана она быстро и не качественно. Шум, говорящий о завоздушивании (например, в кв. 669).

Из-за всех этих причин - требуются посекционная балансировки отопления. Это не простой и не быстрый процесс, не все просто смогут это сделать. С Клепиковым А.В. мы общались по этим вопросам, но такую регулировку ДЖС делать не хочет, и Артем Владимирович перестал когда мы это обсуждали – выходить на связь. Штыков Д.И. и Каюмов Р.Ф. занимались балансировкой на нашем доме, правда когда были заявки. И проблем в этом нет, должно быть желание и квалификация.

Может быть это и давняя история, но я как псд раньше заявок не получал о том, что в одних квартирах жарко, в других холодно, а этой зимой их было несколько. До 2022г. жителей устраивало все, кроме высоких платежек (я так или иначе знаю процентов 70 жителей), а сейчас проблема встала в полный рост из-за экономии на обслуживании, что подтверждают аварии в ИТП в марте 24г., когда просто вовремя надо было заменить вибровставку. Проблема эта к сожалению, озвучивается только мной. 

Мной заказано и оплачено обследование ИТП для ответа на вопросы – как уменьшить платежки и что надо сделать в ИТП и в подвале летом.

Май 2024г.         Демкин Андрей
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